## TOTAL
PLANILHA QUANTITATIVOS - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA - VILA UNIÃO - T1
BDI%
ITEM | CÓD. |  | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR | VALOR | VALOR
|  | TABELA |  |  |  | UNITÁRIO | UNITÁRIO | TOTAL
[6 empty] | R$ | (C/ BDI) R$ | (C/ BDI) R$
1. | PROJETO EXECUTIVO
1.1 |  |  | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE II PAC DA NBR 13.133 | km | 3.39
1.2 |  |  | ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA (MUROS) | km2 | 0.01
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | Un. | 2
1.4 |  |  | SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS | Un. | 40
1.5 |  |  | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M | Un. | 32
1.6 |  |  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) CONF. ET-DE-G00-001_A | Ens. | 11
1.7 |  |  | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | Un. | 1
1.8 |  |  | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - GEOTÉCNICA | Un. | 1
1.9 |  |  | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - HIDRÁULICA | Un. | 1
1.10 |  |  | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | Un. | 17
PROJETO EXECUTIVO - SUBTOTAL
2. | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
2.1 |  |  | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | Un. | 1
2.2 |  |  | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m2 | 8
2.3 |  |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m2 | 36.6
2.4 |  |  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m2 | 17.2
2.5 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 3.75
2.6 |  |  | LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA | m | 3392.11
2.7 |  |  | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES | m2 | 414.3
2.8 |  |  | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M | Un. | 8
MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA - SUBTOTAL
3. | PREPARO DO TERRENO E DRENAGEM
3.1 |  |  | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 13CM | m2 | 45.61
3.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 11.51
3.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | m² | 506.3
3.4 |  |  | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | Un. | 36
3.5 |  |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | m2 | 7490.86
3.6 |  |  | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m2 | 6140.36
3.7 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m² | 96.7
3.8 |  |  | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO | m | 305
3.9 |  |  | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO (1º KM) | m | 18
3.10 |  |  | TRANSPORTE DE GUIAS | m x km | 93.6
3.11 |  |  | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | m³ | 729
3.12 |  |  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 796.5
3.13 |  |  | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM | m | 15
3.14 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA | m | 18
3.15 |  |  | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | m³ | 1343.11
3.16 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m³ x km | 13351.95
3.17 |  |  | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | m3 | 994.5
3.18 |  |  | BOCA DE LOBO SIMPLES | Un. | 2
3.19 |  |  | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | m³ | 411.96
3.20 |  |  | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m³ | 411.96
3.21 |  |  | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | Un. | 6
3.22 |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 105.6
3.23 |  |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 190.93
3.24 |  |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 111.05
3.25 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 17.56
3.26 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | t x km | 646.91
PREPARO DO TERRENO E DRENAGEM - SUBTOTAL
4. | ASSENTAMENTO DE GUIA E EXECUÇÃO DE BASE
4.1 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | m | 6439.61
4.2 |  |  | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA | m³ | 178.8
4.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRA | m² | 5709.25
ASSENTAMENTO DE GUIA E EXECUÇÃO DE BASE - SUBTOTAL
5. | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO(CONF REF. PROJETO) | kg | 8449.69
5.2 |  |  | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 404.38
5.3 |  |  | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H | m³ | 404.38
5.4 |  |  | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | m³ | 404.38
5.5 |  |  | SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO | m | 1896.33
5.6 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 5051.56
5.7 |  |  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 131
5.8 |  |  | PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO | m2 | 27.2
5.9 |  |  | GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS | m2 | 24
5.10 |  |  | PARACICLO EM TUBO DE AÇO D=2 1/2" X 0,80 X 0,90 | Un. | 16
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SUBTOTAL
TOTAL (R$):